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Direcția Achiziţii şi Contracte Publice                                                    APROBAT,                                                       Serviciul Achiziţii Publice                                                                            PRIMAR                                            

Nr.






                   TOADER MUGUR MIHAI       

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE
PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI:

“Documentaţie de proiectare pompe cu turaţie variabilă pentru Sediul Administrativ al Sectorului 2”
Modalitatea de achiziţie: achiziţie (cumpărare) directă

         Director  Executiv,                                                            Șef Serviciu,

    Ing Victorița Bocea                                                         Ing Vasile Istrate

     INTOCMIT

    Bogdan Nițescu
SECȚIUNEA I

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI
1. Autoritate contractantă: SECTORUL 2 al Municipiului Bucureşti.

2. Adresa: STR. CHIRISTIGIILOR, NR. 11-13, SECTOR 2, BUCUREŞTI.

3.Telefon: +40 (0) 21  252.44.46,   +40 (0) 21  209.60.00,  int 309.

4. Fax: :   +40 (0) 21  252.44.46

5. Adresa/ele de internet: www.ps2.ro - rubrica Licitaţii şi achiziţii publice.

6. Obiectul contractului: oportunitatea înlocuirii pompelor actuale cu turaţie fixă cu unele cu turaţie variabilă pentru Sediul Administrativ al Sectorului 2 pentru a moderniza instalaţia actuală.
PREZENTARE POMPE DEȚINUTE DE AUTORITATE, CARE FAC OBIECTUL STUDIULUI:

•POMPE DIN CENTRALA TERMICĂ DE LA SEDIUL ADMINISTRATIV SECTOR 2:

-Pompă de circulație primară cazane (pompa de injecție) marca WILO-TOP-S 100/10 DM
– 2 buc.

-Pompă dublă circuit încălzire marca WILO- TOP-SD 65/13 DM
 – 4 buc.

•POMPE DIN STAŢIA DE HIDROFOARE DE LA SEDIUL ADMINISTRATIV SECTOR 2:

-Pompă model DAB tip JET 151 M – componentă a sistemului de pompare din cadrul staţiei de       hidrofoare - staţie de hidrofor menajer - 2 buc.

-Pompă verticală, multietajată marca LOWARA - Italia tip SV 1603F30T – componentă a sistemului de pompare din cadrul staţiei de hidrofoare - staţie de hidrofor incendiu -2 buc

-Pompă pilot model WILO tip MHI 405 – componentă a sistemului de pompare din cadrul staţiei de hidrofoare - staţie de hidrofor incendiu 
 - 1 buc.
Pentru înlocuirea sistemului existent sunt necesare:

•
evaluarea situației existente

•
reproiectarea și reechilibrarea rețelei

•
în funcție de valoarea proiectului, propunerea unui plan multianual de migrare(înlocuire la  avarie sau preventivă)

•
elaborarea documentațiilor tehnice în vederea demarării procedurilor legale de achiziție

•
actualizarea planurilor pentru Cartea tehnică a clădirii.

Documentaţia solicitată trebuie să cuprindă:

•
Studiul de caz

•
Proiect și Propunere tehnică

•
Elaborare costuri cu deviz cantitativ

•
Documentaţie de execuţie

•
Caiet de sarcini


7. Cod CPV:  71242000 – 6  ˝Pregătire de proiecte şi proiectare, estimare a costurilor (Rev.2) ˝.    
8. Sursa de finanţare: Achiziţia este finanţată din bugetul local.

9.Durata contractului de achiziţie publică: Pe o durată de 120 zile,  de la semnarea contractului de către ambele părți. Termenul de prestare a serviciilor, respectiv de predare a documentaţiei solicitate este de 60 zile calendaristice de la semnarea contractului de către ambele părţi.
10.Mijloace de comunicare:  

Orice clarificare solicitată de operatorii economici se poate solicita numai în scris, pe e mail, iar răspunsurile autorităţii contractante vor fi transmise pe e mail.  
11. Modalitatea de achiziţie: Achiziţie directă.
12. Valoarea estimată a contractului: 25.000 lei fara TVA.
13. Cerinţe obligatorii de calificare pentru operatorii economici interesaţi să oferteze:

Ofertantul va trebui să îndeplinească cerinţele obligatorii solicitate la acest capitol şi să ataşeze documentele solicitate. 

13.1  Situaţia personală a ofertantului: 

a) Ofertanţii nu trebuie să se încadreze în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Se va completa şi ataşa Formularul nr. 1 –Secţiunea III- Formulare.

b) Ofertanţii nu trebuie să se încadreze în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Se va completa şi ataşa Formularul nr. 2 Secţiunea III- Formulare.

c) Ofertanţii nu trebuie să se încadreze în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Se va completa şi ataşa Formularul nr. 3 Secţiunea III- Formulare.
În situația în care oferta va fi declarată admisibilă iar ofertantul câștigător, operatorul economic va depune în copie sau original certificatul constatator privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor locale şi alte venituri ale bugetului local, precum și certificatul constatator privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi a contribuţiilor de asigurări sociale la bugetul general consolidat (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice) – formulare tip emise de organismele competente privind îndeplinirea obligaţiilor de plată, eliberate pentru ultima lună încheiată din punctul de vedere al exerciţiului economico – financiar, în copie conform cu originalul.

13.2 Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare).

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de data deschiderii ofertelor, care să ateste că ofertantul desfăşoară activităţi similare celor care fac obiectul prezentei achiziţii, cât şi faptul că nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, în copie conform cu originalul, valabil la data deschiderii ofertei. 

13.3. Capacitatea tehnică şi profesională: 

Ofertanţii vor prezenta următoarele: 

1.
Lista experţilor tehnici atestaţi Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene pentru domeniile:

•
Expert tehnic Is - pentru instalaţii sanitare şi 

•
Expert tehnic It - pentru instalaţii termice.

care vor fi implicaţi direct în contract  

2.
Copie conform cu originalul a diplomelor de atestare, valabile pe perioada  contractului.
3.
Experienţa similară relevantă, în acelaşi domeniu tehnologic (Minimum un contract în copie conform cu originalul).
- Lista principalelor prestări de servicii/lucrări similare în ultimii 3 ani: 

- Completare Formularul nr. 4 din Secţiunea III – Formulare – Declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii similare în ultimii 3 ani.

- Fişa de servicii similare - Formularul nr. 4.1, pentru contracte încheiate în ultimii 3 ani. 

- Se va prezenta  minimum un contract similar.

- Se va ataşa copia  contractului şi a proceselor verbale de recepţie finală a serviciilor sau orice documente care dovedesc îndeplinirea/ finalizarea contractului respectiv.

- Pentru fiecare dintre contractele îndeplinite şi finalizate, ofertantul va prezenta documente constatatoare/recomandări, din partea beneficiarilor/clienţilor.

- Informaţîi privind personalul tehnic de specialitate: 

Declaraţie pe propria răspundere care conţine informaţîi privind persoanele responsabile direct de îndeplinirea contractului şi calitatea serviciilor.

Prezentarea de către ofertant a listei cu personalul autorizat responsabil pentru îndeplinirea contractului de servicii. 

14. Propunere tehnică – Mod de prezentare

Modul de prezentare a propunerii tehnice se va face astfel încât să se asigure posibilitatea verificării corespondenţei, propunerii tehnice cu specificaţiile prevăzute în caietul de sarcini. Ofertele care nu respectă prescripţiile caietului de sarcini vor fi descalificate. Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să respecte în totalitate cerinţele din Caietul de sarcini – Secţiunea II.

Pentru asigurarea calității serviciilor care se vor presta în baza contractului, ofertanții trebuie să prezinte modalitatea de asigurare a accesului la specialiști necesari și obligatorii în vederea verificării nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile serviciilor cuprinse în obiectul contractului.

În acest sens solicităm prezentarea Informaţiilor privind personalul tehnic de specialitate, în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini.
15. Propunere financiară – Mod de prezentare 

Completare Formularul 8 “ Formularul de ofertă ” din  Secţiunea III - Formulare.

- Oferta are caracter ferm și obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate, trebuie semnată, pe propria răspundere, de către ofertant sau de către o persoană împuternicită legal de către acesta.

Ofertele vor fi exprimate în lei, serviciile se achiziţionează cu plata în lei.

NOTĂ:
Propunerea financiară va fi depusă împreună cu Documentele de Calificare și Propunerea tehnică la Registratura Sectorului 2 al Mun. Bucureşti - Str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2 până în data de 07.03.2019 ora 15.00.

16. Criteriu de atribuire: Preţul cel mai scăzut, fără TVA, dintre toate ofertele admisibile (adică: acceptabile – ofertanţii îndeplinesc cerinţele obligatorii de calificare, şi conforme – în propunerea tehnică se regăsesc toate elementele solicitate în caietul de sarcini). 

17. Limba de redactare a ofertei: Română.

18. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 zile de la data limită de depunere a ofertei.

19. Garanţia de bună execuţie: cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 10% din valoarea contractului fără TVA.

- Modul de constituire a garanţie de bună execuţie 

- Garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din prețul contractului, fară TVA, se constituie conform legislatiei in vigoare, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări. În cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei, garanţia se poate constitui şi prin depunerea la casieria autorităţii contractante a sumei în numerar.
- Garanția de bună execuție este valabilă pe toată perioada de valabilitate a contractului și se restituie în termen de maxim 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligațiilor asumate prin contractul respectiv.
20. Modul de prezentare a ofertei:
a) Adresa la care se depune oferta: Registratura Sectorului 2 al Mun. Bucureşti - Str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2.

b)
data limită pentru depunerea ofertei: 07.03.2019 ora 15:00.
c)
numărul de exemplare: 1 ORIGINAL  SI  1 COPIE. 

d)
mod de prezentare:

Oferta se va depune la Registratura Sectorului 2 al Mun. Bucureşti, Str. Chiristigiilor nr.11 – 13, în plic sigilat şi ştampilat, pe care se va menţiona:

,,Oferta pentru servicii pentru ,,Documentaţe de proiectare pompe cu turaţie variabilă pentru sediul administrativ Sector 2. A nu se deschide înainte de 07.03.2019 ora 15:00.˝ 

Originalul şi copia vor fi închise într-un plic sigilat cu o bandă adezivă şi cu semnătura ofertantului. 

Plicul sigilat va conţine in interior 2 plicuri (1 original + 1 copie). Fiecare plic (original si copie) va conţine în interior  cate 3 plicuri sigilate şi stampilate cu :

-
plicul nr. 1: documente de calificare; 

-
plicul nr. 2: propunere tehnică;

-
plicul nr. 3: propunere financiară.    

Plicurile interioare (original si copie) trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată. 

Documentele trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală/ toner şi vor fi numerotate si semnate pe fiecare pagină de reprezentantul/ reprezentanţii autorizat/autorizaţi să angajeze ofertantul prin contract. În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale. 

NU SE ACCEPTĂ OFERTE ALTERNATIVE.

Daca plicul exterior nu este marcat conform celor de mai sus, autoritatea contractantă nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.

FOARTE IMPORTANT:

În cazul în care unul sau mai multe din documentele ofertei nu sunt semnate de către reprezentantul împuternicit al ofertantului menţionat în certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, la documentele de calificare se va ataşa, în original, împuternicirea semnată de persoana nominalizată ca împuternicită în certificatul constatator privind nominalizarea persoanei care semnează unul sau mai multe din documentele ofertei. 

Secţiunea a II-a
                                                                  CAIET DE SARCINI
                                                                             pentru

Documentaţie de proiectare pompe cu turaţie variabilă
pentru Sediul Administrativ al Sectorului 2

1.
AUTORITATEA CONTRACTANTĂ: Sectorul 2 al Municipiului București.

2.
TIPUL DE CONTRACT ÎNCHEIAT: 

Contract prestări servicii de proiectare (Studiul înlocuire pompe cu turaţie fixă cu pompe cu turaţie variabilă la echipamentele din cadrul Sediului Administrativ al Sectorului 2 din str. Chiristigiilor nr. 11-13.).

3.
DURATA CONTRACTULUI:

Termen maxim de execuție o lună de la semnarea contractului de către ambele părți până la recepționarea documentației vizate..

4. SPECIFICAŢII TEHNICE:

PREZENTARE POMPE DEȚINUTE DE BENEFICIAR, CARE FAC OBIECTUL PROIECTULUI:

POMPE DIN CENTRALA TERMICĂ DE LA SEDIUL ADMINISTRATIV SECTOR 2:

-
Pompă de circulație primară cazane (pompa de injecție) marca WILO-TOP-S 100/10 DM












 – 2 buc.

-
Pompă dublă circuit încălzire marca WILO- TOP-SD 65/13 DM


 – 4 buc.

POMPE DIN STAŢIA DE HIDROFOARE DE LA SEDIUL ADMINISTRATIV SECTOR 2:

-
Pompă model DAB tip JET 151 M – componentă a sistemului de pompare din cadrul staţiei de hidrofoare - staţie de hidrofor menajer 






 - 2 buc.

-
Pompă verticală, multietajată marca LOWARA - Italia tip SV 1603F30T – componentă a sistemului de pompare din cadrul staţiei de hidrofoare - staţie de hidrofor incendiu
  - 2 buc.

-
Pompă pilot model WILO tip MHI 405 – componentă a sistemului de pompare din cadrul staţiei de hidrofoare - staţie de hidrofor incendiu 






 - 1 buc.

Notă:

Autoritatea deține planurile de amplasament, planurile de alimentare cu energie electrică și cărțile tehnice ale echipamentelor mai sus-menționate.

5.
STANDARDE ȘI NORMATIVE OBLIGATORII

I13/2015 – Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală.

I36/2001 – Ghid pentru proiectarea automatizării instalaţiilor din centrale şi puncte termice.

GP 051-2000 - Ghid de proiectare, execuție și exploatare a centralelor termice mici.

I27/82 – Instrucţiuni tehnice privind stabilirea clasei de calitate a îmbinărilor sudate de conducte tehnologice.

C142/85 – Normativul pentru executarea şi recepţionarea termoizolaţiilor la elementele de instalaţii.

C56/2002 – Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor.

P118/1-2016 – Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a I a Construcţii.

STAS 7132/86 - Instalații de încălzire centrală. Măsuri de siguranţă la instalaţiile de încălzire centrală cu apă având temperaturi maxime de 115 ° Celsius.

STAS 7656/90 – Țevi din oțel sudate longitudinal pentru instalații.

STAS 8804/8-92 – Fitinguri din oţel nealiat şi aliat pentru sudare cap la cap. Reducţii dimensiuni.

STAS 8804/3-92 – Fitinguri din oţel nealiat şi aliat pentru sudare cap la cap. Coturi cu rază lungă 30°, 45°, 60°, 90°, 180°. Dimensiuni

DIRECTIVA 2009/125/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (reformare).

Regulamente de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE (ERP):

•
Regulamentul (UE) nr. 547/2012 al Comisiei din 25 iunie 2012 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de proiectare ecologică pentru pompele de apă.

•
Regulamentul (CE) nr.640/2009 al Comisiei din 22 iulie 2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele în materie de proiectare ecologică pentru motoarele electrice.

6.
CERINŢELE STUDIULUI

Sistemul de pompare a agentului termic, așa cum va reieși din soluția tehnică propusă în acest studiu, în comparație cu cel existent, va fi eficient din punct de vedere al randamentului energetic (pompe din generația acelora electronice cu turație variabilă ). 

Menționăm că există pentru actualul amplasament, sediul administrativ – subsol, o configurație de pompare care facilitează recircularea agentului termic (apă caldă), respectiv ACM, de la nivelele inferioare către cele superioare. Atât aliajele radiatoarelor (aluminiu) cât și cea a cazanelor preparare apă caldă (fontă), favorizează generarea curenților galvanici reziduali. Fenomenul care rezultă este cel de depunere magnetită la nivelul pompelor sau chiar a radiatoarelor. Astfel, se impune ca studiul să prevadă eventualele măsuri tehnice care trebuie inițiate spre a rezolva astfel de probleme în funcționarea angrenajelor.

Materialele prevăzute în proiect vor avea caracteristicile și toleranțele prevăzute în standardele de stat sau în prescripțiile tehnice din fișele tehnice ale producătorilor.

Proiectul trebuie să prevadă, de asemenea, branșamentul electric al echipamentelor propuse la rețeaua existentă, fără alte modificări ulterioare pe care beneficiarul ar trebui să le faciliteze prin eventuale lucrări suplimentare care nu fac obiectul prezentului caiet de sarcini.

Pentru o anduranță bună în funcționare, a soluției tehnice propuse, proiectantul trebuie să prevadă și alte echipamente pentru tratarea apei din rețeaua de încălzire (ex: filtre de impurități împotriva calcarului, polifosfaților sau a magnetitei).

Ansamblurile prevăzute în proiect vor fi însoțite de:

-
fișe tehnice cu durate de exploatare și caracteristici,

-
instrucțiuni de montaj, probe, întreținere și exploatare,

-
certificate de atestare și de calitate,

Prestatorul se obligă să prevadă utilajele și echipamentele care vor acționa în spațiile proiectate ale grupurilor de pompare. De asemenea, tot în sarcina proiectantului intră și indicarea tehnologiei de îmbinare, etanșare și montare – demontare a sistemelor de pompare astfel încât să permită o manipulare facilă.

Soluţia tehnologică pentru grupurile de pompare, obiect al prezentului caiet de sarcini, așa cum va reieși din studiu, trebuie să fie avantajoasă din punct de vedere economic şi tehnic. Eficiența noului sistem de pompare ar trebui să fie conformă Directivei Europene 2009/125/CE (cu completările și actualizările ulterioare), iar amplasamentul în spațiile de destinație să se mențină dacă nu la fel, într-o configurație cel puțin similară.

7. CERINŢE SOLUŢIE TEHNICĂ PROPUSĂ

Se va solicita centralizator de preţuri pentru pompele propuse (preţul fiecărei piese va cuprinde: transport, demontare piesa veche, montare piesa nouă) aferente echipamentelor care fac obiectul studiului. 

Capătul de tabel centralizator va conține obligatoriu următoarele coloane conform modelului:
	Nr. crt.
	Pompă existentă 
	Pompă varianta propusă 
	Preţ unitar pompă varianta propusă (lei, fără TVA)
	Garanţie acordată pompă varianta propusă (luni)

	1
	Pompă WILO-TOP-S 100/10 DM
	
	
	

	2
	Pompă WILO- TOP-SD 65/13 DM
	
	
	

	3
	Pompă model DAB tip JET 151 M
	
	
	

	4
	Pompă verticală, multietajată marca LOWARA - Italia tip SV 1603F30T
	
	
	

	5
	Pompă WILO tip MHI 405
	
	
	


Preţ unitar pentru pompă (varianta propusă) este estimativ.

Se va solicita lista cu alte materiale necesare montării soluţiei propuse.
8. RECEPȚIA DOCUMENTAȚIEI (PROIECT)

La această etapă se va genera procesul verbal de recepție calitativă și cantitativă între contractant și autoritate contractantă . Opisul documentelor predate de către contractant va fi obligatoriu parte integrantă a procesului verbal.

9. CERTIFICĂRI OBLIGATORII ȘI EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

Contractantul trebuie să prezinte autorizările și atestările necesare și suficiente desfășurării activităților care fac obiectul prezentului caiet de sarcini. Atestările trebuie să fie valabile

Astfel acesta este obligatoriu să prezinte:

1.
Lista experţilor tehnici atestaţi Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene pentru domeniile:

•
Expert tehnic Is - pentru instalaţii sanitare şi 

•
Expert tehnic It - pentru instalaţii termice.

care vor fi implicaţi direct în contract şi 

2.
Copie conform cu originalul a diplomelor de atestare.

3.
Experienţa similară relevantă, în acelaşi domeniu tehnologic (Minimum un contract în copie conform cu originalul).

Notă:

Proiectul tehnic (PT) şi DDE (Documentaţie de execuţie) trebuie să fie însoţit de un raport elaborat de verificatori de proiecte atestaţi de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Proiectantul trebuie să prezinte lista persoanelor ce vor verifica şi viza proiectul, persoane atestate ca verificator de proiecte pentru specialităţile:

•
Is - pentru instalaţii sanitare, atestat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, care cuprind:

- instalaţii sanitare interioare

- instalaţii exterioare de alimentare cu apă

- instalaţii exterioare de canalizare

- instalaţii de stingere a incendiilor

•
It - pentru instalaţii termice, atestat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, care cuprind:

- instalaţii de încălzire

- instalaţii de ventilare

- instalaţii de climatizare şi frig

- instalaţii de prevenire a incendiilor

Notă:

Ofertantul trebuie să prezinte, de asemenea, următoarele documente:

-
cel puțin 3 recomandări ale altor beneficiari care au solicitat produse și servicii similare cu cele din prezentul caiet de sarcini

-
declarație pe propria răspundere că activitățile prestate sunt conforme cu legislația în vigoare, conform Capitolului 5

10.
 CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Criteriul de atribuire va fi prețul cel mai scăzut aferent serviciilor de proiectare.

Desfășurarea achiziției propriu-zise se face în conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini. Prin depunerea ofertei, operatorul economic a luat la cunoștință și își asumă toate condițiile și cerințele tehnice, cu mențiunea că dacă vor exista unele neconformități ascunse acestea se vor remedia în maxim 24 de ore de la constatarea lor, fără alte costuri suplimentare din partea beneficiarului.

Ofertantul poate depune solicitări de clarificare pentru care va primi răspunsuri de la autoritatea contractantă nu mai târziu de trei zile lucrătoare de la data depunerii solicitărilor.

Director,

Valentin Ifrim 






Șef Serviciu SAE,

                                                              Mihai Antonescu 











Întocmit,











Cornelia Dragomir

                                                                  SECŢIUNEA III
FORMULARE

             Secţiunea III conţine formulare destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită Comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare ofertant care participă, în mod individual, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoane autorizate.

Formularul 1 - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art 164 din Legea nr. 98/2016 privind  Achizitiile Publice

Formularul 2 - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.165 din Legea nr. 98/2016 privind  Achizitiile Publice

Formularul 3 - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art 167 din Legea nr. 98/2016 privind  Achizitiile Publice

Formularul 4 - Declaraţie pe propria răspundere privind lista principalelor contracte de 

                        servicii similare realizate de operatorul economic în  ultimii 3 ani

Formularul 4.1 – Fişa de servicii similare

Formularul 8 - Formularul de ofertă 

FORMULARUL 1

OFERTANTUL (denumirea / numele)

Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art 164 din Legea nr. 98/2016 privind  Achizitiile Publice

Subsemnatul,..............................., în calitate de ofertant /candidat/concurent la

[se insereaza numele operatorului economic-peroana juridică]

procedura de ......................……………pentru achiziţia de ...........…………………………………………

                  [ se menţionează procedura]                                      [se inserează, după caz, denumirea podusului,

.....................................…………….. ……………………., la data de ...………………….......…………… 

seviciului sau lucrării şi codul CPV]                                                                 [se inserează data]  

organizată de…[se inserează numele autorităţii contractante]….. declar pe proprie răspundere că nu am comis nici una dintre urmatoarele infractiuni:

    a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

    b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289 - 294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10 - 13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

    c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1 - 18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

    d) acte de terorism, prevăzute de art. 32 - 35 şi art. 37 - 38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

    e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

    f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209 - 217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

    g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.

    (2) Obligaţia de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, în conformitate cu dispoziţiile alin. (1), se aplică şi în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia.

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de
…………...

                                                   (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării

                                                                                                     Ofertant,

                                                                                                (semnătura autorizată)

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

FORMULARUL 2

OPERATOR ECONOMIC                                                                               

  _____________________

     (denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.165 din Legea nr. 98/2016 privind  Achizitiile Publice

Subsemnatul,..............................., în calitate de ofertant /candidat/concurent la

[se insereaza numele operatorului economic-peroana juridică]

procedura de ......................……………pentru achiziţia de ...........…………………………………………

                  [ se menţionează procedura]                                      [se inserează, după caz, denumirea podusului,

.....................................…………….. ……………………., la data de ...………………….......…………… 

seviciului sau lucrării şi codul CPV]                                                                      [se inserează data]  

organizată de............................................………………… declar pe proprie răspundere că:

                              [se inserează numele autorităţii contractante]

Nu mi-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiinţat.

Nu mi-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat.


Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării ......................

Operator economic,

…………………………

(nume persoana autorizata )

FORMULARUL 3

OPERATOR ECONOMIC                                                                               

  _____________________

     (denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.167 din Legea nr. 98/2016 privind  Achizitiile Publice

Subsemnatul,..............................., în calitate de ofertant /candidat/concurent la

[se insereaza numele operatorului economic-peroana juridică]

procedura de ......................……………pentru achiziţia de ...........…………………………………………

                  [ se menţionează procedura]                                      [se inserează, după caz, denumirea podusului,

.....................................…………….. ……………………., la data de ...………………….......…………… 

seviciului sau lucrării şi codul CPV]                                                                      [se inserează data]  

organizată de............................................………………… declar pe proprie răspundere că:

                              [se inserează numele autorităţii contractante]

Nu ma aflu in nici una dintre situatiile mentionate:

a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se constată încălcarea acestor obligaţii;

    b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;

    c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;

    d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

    e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;

    f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe;

    g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;

    h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate;

    i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării ......................

Operator economic,

…………………………

(nume persoana autorizata )

FORMULARUL 4
OPERATOR ECONOMIC

  _____________________

     (denumirea/numele)

                                DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

                            PRESTĂRI DE SERVICII SIMILARE ÎN ULTIMII 3 ANI

              Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..........................................................                              



          


                   (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.


Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ...................................................................................................................................... 

                                     (denumirea si adresa autoritaţii contractante)    

 cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatură cu activitatea noastră.


Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ….....…………………………

                                                              (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)















Operator economic,





                            














        ………… ……………….

                                                                       

  (semnătura    autorizată )

                                                           LISTA  

                                contractelor  similare  în ultimii 3 ani 

	Contract nr.

(maxim 6)


	Titlul contractului


	

	Numele

prestatorului


	Ţara


	Valoarea

finală totală  a

contractului

(RON)


	Proporţia

derulată de

ofertant (%)


	Calitatea

ofertantului


	Numele /

denumirea

clientului


	Originea

finanţării


	Date

(început /

sfârşit)


	Numele

partenerilor,

dacă este cazul

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Operator economic,

……………………………..

(numele reprezentantului legal, in clar)

......................

(semnatura autorizată)

FORMULARUL 4.1

CANDIDATUL/OFERTANTUL

  _____________________

     (denumirea/numele)

                                           EXPERIENTA SIMILARA*)

1. Denumirea si obiectul contractului: ___________________________________.

Numărul si data contractului: ____________________________________.

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________.

Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________.

Tara: ____________________.

3. Calitatea in care a participat la îndeplinirea contractului:

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

 |_| contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie)

 |_| contractant asociat

 |_| subcontractant

4. Valoarea contractului:

exprimata in

exprimata

moneda in care
              in echivalent

s-a încheiat

euro

contractul

a) iniţială (la data semnării contractului):
 _________            
___________


b) finală (la data finalizării contractului):

_________            
___________

5. Daca au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de soluţionare: ___________________________.

6. Gama de servicii prestate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi susţine experienţa similara:

_______________________________.

Operator economic,

……………………………..

(numele reprezentantului legal, in clar)

......................

                                                          (semnatura autorizată)

 *) Se completează fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.

FORMULARUL 8
OFERTANTUL
      

(denumirea / numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre Sectorul 2 al Mun. Bucureşti, str. Chiristigiilor nr.11-13   
   1. Examinând documentaţia de achizitie, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului (denumirea/numele ofertantului  )ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus

menţionata, sa prestam serviciile de întreţinere şi reparaţii echipament de distribuţie electrică  pentru suma TOTALA  de ________________________________ lei,                                           

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de
..lei.                                                                                                 
    2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita câştigatoare, sa începem serviciile de la SEMNAREA CONTRACTULUI.                  

3. Ne angajam sa menţinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 90 de zile.                                                  şi ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptata oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

    4. Pâna la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publica aceasta oferta, împreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita câştigatoare, vor constitui un contract angajant între noi.

     5. Precizam ca:

⃞depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat, marcat în mod clar "alternativa";

⃞    nu depunem oferta alternativa.
          (se bifeaza opţiunea corespunzatoare)

     6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind câştigatoare, sa constituim garanţia de buna execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

     7. Întelegem ca nu sunteţi obligaţi sa acceptaţi oferta cu cel mai scazut preţ sau orice alta oferta pe care o puteţi primi.
Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez

                     



   (semnatura)

oferta pentru şi în numele ____________________________________.

                                                       (denumirea/numele operator economic)

                                                            SECŢIUNEA IV
                                               CONTRACT DE SERVICII 

                                     NR._________ /________________
1.         PREAMBUL
 
În temeiul legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de prestări servicii, între
 SECTORUL 2 al Municipiului Bucureşti, Str. Chiristigiilor nr. 11- 13, sector 2, Bucureşti, telefon: 021.209.6000, fax: 021.252.4446, cod fiscal 4204038 cont RO37TREZ7025006XXX000197 , deschis la Trezoreria Sectorului 2, Bucureşti,  reprezentat prin Primar TOADER MUGUR MIHAI, în calitate de Autoritate Contractantă denumită în continuare Autoritatea, pe de o parte,
și
S.C………………, cu sediul în ……………, Str. …………. nr. …………, Etaj ………….., …………, Telefon: …………….., Fax: …………., Cod Unic de înregistrare …………….., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul …………………, Cont Trezorerie ………………….., deschis la ………………………………….., reprezentată prin ………………, în calitate de Contractant, denumit în continuare Contractant pe de altă parte. 

2.             DEFINIŢII
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b. Autoritate şi Contractant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil Contractantului de către Autoritate, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;
d. reprezentanții Autorității - persoane juridice sau fizice desemnate de Autoritate pentru asigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor sau pentru a îndeplini anumite îndatoriri;
e. reprezentantul Contractantului - persoană desemnată de Contractant să primească instrucțiuni în numele acestuia, aprobate de Autoritate;
f. produse - echipamente, mașinile, utilajele, piesele de schimb și orice alte bunuri cuprinse în anexă/anexele la prezentul contract și pe care prestatorul are obligația de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;
g. servicii – servicii aferente livrării produselor, respectiv activități legate de furnizarea produselor, cum ar fi: transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistență tehnică în perioada de garanție și orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;
h. standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini și în propunerea tehnică;
i. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor și furnizarelor poate fi distinctă de naţionalitatea prestatorului;
j.  forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinire contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute că urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
k. termenii comerciali de livrare vor fi interpretați conform INCOTERMS 200 – Camera Internațională de Comerț (CIC);
l. destinație finală – locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsele;
m. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3.             INTERPRETARE
3 .1 - În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la formă singular vor include formă de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Zilele calendaristice, în afară cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare. Termenul exprimat în zile începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului și se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în cursul căreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al Autorității Contractante nu este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare.
Clauze  obligatorii

4.         OBIECTUL PRINCIPAL AL CONTRACTULUI
4.1 - Obiectul contractului îl reprezintă servicii de proiectare referitor la oportunitatea înlocuirii pompelor actuale cu turaţie fixă cu unele cu turaţie variabilă pentru Sediul Administrativ al Sectorului 2 şi pentru a moderniza instalaţia actuală.
Pentru înlocuirea sistemului existent sunt necesare:
•           evaluarea situației existente
•           reproiectarea și reechilibrarea rețelei
•           în funcție de valoarea proiectului, propunerea unui plan multianual de migrare (înlocuire la avarie sau preventivă)
•           elaborarea documentațiilor tehnice în vederea demarării procedurilor legale de achiziție
•           actualizarea planurilor pentru Cartea tehnică a clădirii.
Documentaţia solicitată trebuie să cuprindă:
•           Studiul de caz
•           Proiect și Propunere tehnică
•           Elaborare costuri cu deviz cantitativ
•           Documentaţie de execuţie
•           Caiet de sarcini.
4.2 -  Autoritatea se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

 
5.             PREŢUL CONTRACTULUI
5.1-   Preţul total convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Contractantului de către Autoritate este de __________  lei (fară TVA), la care se adaugă TVA în valoare de _________  lei (cota TVA19%) . Plata taxei pe valoare adaugată se va face la cota TVA prevazută de legislaţia în vigoare la dată emiterii facturii.
5.2 - Preţul total al contractului este ferm, în lei şi nu se modifică pe toată perioada de derulare a contractului.

6.             DURATA CONTRACTULUI 
6.1 - De la semnarea de către ambele părţi  pe o durată de 120 zile, cu posibilitatea de prelungire pe o perioda de înca 4 luni.
6.2 – Termenul de prestare a serviciilor, respectiv de predare a documentaţiei prevăzută la punctul 4.1 este de 60 zile calendaristice de la semnarea contractului de către ambele părţi.

7.         APLICABILITATEA CONTRACTULUI
7.1 –Contractul intră în vigoare la dată semnării și înregistrării acestuia, de către ambele părți Contractante.

8.         DOCUMENTELE  CONTRACTULUI
8.1 - Documentele contractului sunt cele precizate mai jos și fac parte integrantă din prezentul contract:
 1 – Caiet de sarcini
 2 – Propunerea tehnică
 3 – Propunerea financiară
 4 - Clarificarile din perioada de evaluare (după caz)
 5 - Garanția de bună execuție conform art. 12 din prezentul contract

9.         OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE CONTRACTANTULUI

 9.1 – Contractantul se obligă să presteze serviciile la standardele și / sau performanțele asumate, în conformitate cu cerinţele

solicitate în caietul de sarcini şi cu propunerile tehnice și financiare, părți integrante din contract. 

9.2 - Contractantuleste pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor la termenul convenit. 

9.3- Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului intervin circumstanţe, care nu se datorează contractantului, care îl pun pe acesta în imposibilitatea de a respectă termenele de prestare, acesta are obligăţia de a notifica acest lucru, în timp util, autoritaţii. În afară cazului în care autoritatea acceptă, în scris şi expres, revizuirea acestora, pe baza justificărilor furnizate de contractant, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul autoritaţii de a pretinde contractantului majorări de întârziere. 

9.4 - Contractantul se obligă să despăgubească Autoritatea contractantă împotriva oricăror reclamaţii şi acțiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.) pentru sau în legătură cu serviciile achiziţionate. 

9.5- Documentaţia elaborată în baza prezentului contract, sau orice rapoarte şi date precum, diagrame, schiţe, instrucţiuni, planuri, statistici, calcule, baze de date, software etc. elaborate de către Contractant sau de către personalul său salariat ori contractat în executarea contractului de servicii sunt proprietatea exclusivă a Autorității . Contractantul nu va utiliza documentele elaborate cu ocazia prestării serviciilor ce fac obiectul prezentului contract, în scopuri care nu au legătură cu contractul de servicii fără acordul scris prealabil al autorității .

 9.6 - Contractantul nu va publică articole referitoare la serviciile prestate, nu va face referire la aceste servicii în cursul executării altor servicii pentru terţi şi nu va divulgă nici o informaţie furnizată de autoritate , fără acordul scris prealabil al acestuia. 

9.7 -Procesul verbal de recepţie cantitativă /calitativă va fi întocmit de către reprezentanți ai Direcției Sisteme Informatice și Administrare Echipamente. Opisul ducumentelor predate de către contractant va fi obligatoriu parte integrantă a procesului verbal.

 9.8 - Contractantul va emite factura numai după încheierea procesului verbal de recepţie cantitativă şi calitativă.

9.9- Dreptul de proprietate intelectuala 

 (1) Contractantul declară și garantează prin prezentul faptul că va fi sau că va deveni proprietarul documentației tehnico-economice întocmite. În măsură incidenței Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (cu modificările ulterioare, republicată sau a altor acte normative care ar putea să o înlocuiască), Prestatorul se obligă prin prezentul că, în baza prezentului contract, să cesioneze Autorității drepturile conexe de autor comerciale și orice alte drepturi patrimoniale referitoare sau legate de întocmirea documentației tehnico-economice conform prevederilor prezentului contract de către contractant sau de orice altă parte implicată și începând cu dată la care documentația este recepționată de Autoritate. Părțile convin că prețul cesiunii drepturilor patrimoniale de autor menționate mai sus este inclus în prețul stabilit în prezentul contract, Autoritatea neavând de suportat ale costuri/ cheltuieli. Autoritatea va fi singurul care va avea dreptul de a utiliza documentația tehnico – economică întocmită, cesiunea prevăzută în cadrul acestui articol nu este limitată la o anumită zona, durata, modalitate și măsură a utilizării (cesiune exclusivă) și va continuă să producă efecte și după încetarea prezentului contract, indiferent de motiv.
(2) Fără a limita caracterul general al drepturilor prevăzute în prezentul contract, Părțile convin că drepturile cesionate Autorității cu privire la documentația tehnico-economică includ, fără a se limita la următoarele:
a)      dreptul de a publică documentația tehnică-economică și dreptul de a execută/construi pe baza ei, respectiv Autoritatea va avea dreptul, fără că acordul prealabil al Contractantului să fie necesar, să dezvăluie documentația tehnică-economică, să publice conținutul acesteia, să o depună la autoritățile relevante și competențe, organismele profesionale sau de alt tip autorizate să emită autorizații și opinii;
b)      dreptul de a modifică documentația tehnică-economică, cu sau fără participarea sau implicarea oricărui terț arhitect/inginer etc., respectiv Autoritatea va avea dreptul să re-redacteze sau să completeze documentația tehnică-economică sau să solicite altor persoane acest lucru;
(3) Prevederile prezentului articol vor continuă să se aplice chiar și după încetarea prezentului contract  din orice motiv, inclusiv și după finalizarea executării lucrărilor în baza documentației tehnico-economice ce face obiectul prezentului contract.
10.       OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE AUTORITATII

10.1 -  Autoritatea se obligă să recepţioneze serviciile, în conformitate cu obligaţiile asumate în contract.

10.2- Autoritatea se obligă să plătească preţul serviciilor către Contractant în termenul de 30 zile calendaristice de la primirea şi înregistrarea facturii la Registratura Autorităţii Contractante. 

10.3- Factura se va emite după încheierea Procesului verbal de recepţie calitativă și cantitativă.

10.4- Procesul verbal de recepţie, care va conține în mod obligatoriu opisul documnetelor predate de către contractant, se va semna de către comisia de recepţie constituită prin Dispoziţia Primarului Sectorului 2 al Mun. Bucureşti în 15 zile de la primirea documentaţiei.

10.5 -  Autoritatea se obligă să pună la dispoziția contractantului orice facilități și/sau informații pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.
10.6 -  Autoritatea va pune la dispoziția contractantului toate informațiile și/sau documentele care pot fi relevante pentru executarea contractului de prestări servicii.

11.       SANCȚIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAȚIILOR
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, Contractantul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contractul de prestări servicii, atunci Autoritatea are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% din valoarea serviciilor neefectuate .

11.2 - În cazul în care Autoritatea nu onorează factură în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, că penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere.

11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de prestări servicii de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul parţii lezate de a consideră contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

11.4 - Autoritatea îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată Contractantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia că această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru Contractant.  În acest caz, Contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare  pentru partea din  contract îndeplinită până la dată denunţării unilaterale a contractului.

11.5 - Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția unui tribunal arbitrar sau a unei instanțe judecatoreşti, în următoarele cazuri:
            a) la dată prevăzută în contract/ la dată intervenţiei unui act de autoritate;
            b) la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la dată încheierii acestuia şi care conduc la modificarea clauzelor în aşa masură încat  îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public. Acest lucru va fi notificat Contractantului în termen de 30 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe, sau de la momentul  la care Autoritatea contractantă a avut cunoştinta despre astfel de circumstanţe.

                                              Clauze specifice
12.       GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI
12.1 -  Cuantumul garanției de bună execuție a contractului este de ______________ lei, reprezentând 10%  din valoarea fără TVA a contractului de servicii.
Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie conform prevederilor art. 40 din HG 395/2016, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract. Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la dată semnării contractului, fiind valabilă pe toată perioada de derulare a acestuia.
12.2 - Autoritatea are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă Contractantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Autoritatea are obligaţia de a notifica acest lucru Contractantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.  
12.3. Autoritatea va restitui Contractantului garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la data recepției finale a serviciilor conform art. 13.2.

13.       RECEPȚIE, SERVICII
13.1 - Autoritatea are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu obligațiile asumate din contract.
13.2 - Autoritatea contractantă va consemna conformitatea serviciilor prestate prin întocmirea Procesului verbal de recepție calitativă și cantitativă.

13.3 – Autoritatea are dreptul de a returna documentaţia prezentatăcu indicarea completarilor sau modificărilor care se doresc făcute.În acest sens contractantul are obligaţia de a efectua completările sau modificările propuse in termen de 5 zile lucrătoare de la returnarea documentaţiei de către Autoritate.

13.4 – Contractantul are obligaţia de a efectua completările sau modificările cerute de Autoritate în termen de 5 zile lucrătoare , ori de câte ori Autoritatea solicită acest lucru în conformitate cu obiectul prezentului contract, în vederea recepţionării serviciilor prestate. 

14.       INCEPERE, MODIFICARE, ÎNTÂRZIERE ȘI REZILIEREA CONTRACTULUI
14.1- Contractantul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data semnării contractului de către ambele părți cu respectarea punctului 7.1 din prezentul contract.
14.2 - Modificarea prezentului contract se poate face numai cu acordul scris al ambelor părţi sub formă unui act adiţional.
14.3 - Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale de către una din părţi, dau celeilalte părţi dreptul de a rezilia contractul şi de a pretinde plata de daune-interese.
14.4 - În situaţia în care Contractantul nu îndeplineşte întocmai şi la termen oricare dintre obligaţiile asumate prin contract, nu remediază încălcarea în termen de 15 zile calendaristice, Autoritatea are dreptul de a rezilia unilateral contractul. Rezilierea prevăzută de acest articol intervine de la dată prevăzută în notificarea de reziliere emisă de către Autoritatea contractantă.
14.5 - Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul cu notificarea prealabilă a contractantului, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au fost cunoscute Autoritaţii la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa masură încât îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract ar fi contrară interesului public.
14.6 - Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi.
14.7 - Contractul poate înceta şi în următoarele cazuri:
a) părţile convin de comun acord încetarea contractului;
b) la dată expirării perioadei de valabilitate, dacă părţile nu au convenit în scris prelungirea lui.

15.       AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI
15.1 - Pentru serviciile prestate, plățile datorate de autoritate contractantului sunt tarifele declarate la clauza 5.1, în conformitate cu tarifele declarate în propunerea financiară.
15.2 - Tarifele declarate în propunerea financiară NU se actualizează.
16.       AMENDAMENTE
16.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, în condițiile precizate de art.  221 din Legea nr. 98/2016.
17.       SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
17.1 - Autoritatea și Contractantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
17.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, Autoritatea și Contractantul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita că dispută să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.
18.       LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL
18.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

19.       COMUNICĂRI
19.1 -  (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.
(2)  Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.
19.2 -  Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.
20.       SUBCONTRACTANŢI - ASOCIERE
20.1  Nu se admit subcontractanţi.

21.       CESIUNEA
21.1 - În condiţiile prezentului contract, contractantul nu are dreptul de a transfera total sau parţial obligaţiile sale.
21.2 -  Contractantul poate cesiona dreptul de încasat aferent prestării serviciilor, către alţi operatori economici sau alte instituţii de credit, numai cu acordul prealabil al Autorității, exprimat în scris, sumele reprezentând contravaloarea serviciilor livrate, în condiţiile prevăzute de lege.
21.3  -  Suma care face obiectul cesionării se achită de către Autoritate în contul indicat de cesionar, deschis la Trezoreria Statului, numai dacă Contractantul nu are obligaţii de plată către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, Autoritatea având obligaţia de a verifica şi de a înştiinţa  părţile cu privire la cuantumul acestor obligaţii, urmând a vira în contul concesionarului, numai diferenţa dintre suma cesionată şi suma reprezentând obligaţii către bugetele mai sus indicate.
22.       FORȚA MAJORĂ
22.1 - Forță majoră este constatată de o Autoritate competență,
22.2 - Forță majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care această acționează,
22.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.
22.4 - Partea Contractantă care invocă forță majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor,
22.5 - Dacă forță majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără că vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese pentru perioada notificată.

23.       LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI
23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părțile au înțeles să încheie azi,            prezentul contract în  două exemplare, unul pentru Autoritate și un exemplar pentru Contractant.
                 Autoritate,                                                    Contractant,                                                                                    
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